Решение по делу № 12-10-123/678  от 20  ноября 2013  года по жалобе ООО «Эпидбиомед-диагностика»

РЕШЕНИЕ № 12-10-123/678
20  ноября 2013  г.                                                                                                 г.  Кострома
Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов (далее – Комиссия,  Комиссия по рассмотрению жалобы)  в составе:Заместитель председателя Комиссии:  <………>,  вр.и.о.  руководителя управления;  Члены Комиссии:              <………>,  главный государственный инспектор отдела                                      контроля размещения государственного  заказа; <………>,  старший государственный инспектор отдела               контроля размещения государственного заказа;при ведении аудиозаписи заседания,  в присутствии:  <………>,  рассмотрев жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика» на действия аукционной комиссии при проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц,  инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (извещение № 0141200002013001443),  и в результате проведения внеплановой проверки в соответствии с частью 5  статьи 17  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о размещении заказов),
УСТАНОВИЛА:
Согласно представленным материалам 22.10.2013  г.  на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов в сети «Интернет» www.zakupki.gov.ru  размещено извещение № 0141200002013001443  о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц,  инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (далее – Заказчик).ООО «Эпидбиомед-диагностика» (далее – Заявитель)  в своей жалобе обжалует действия аукционной комиссии,  которая,  по мнению Заявителя,  неправомерно отклонила заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа -  ООО «Эпидбиомед-диагностика» по причине «несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме».Представители Заказчика и аукционной комиссии доводы жалобы ООО «Эпидбиомед-диагностика» не признают,  нарушение Закона о размещении заказов отрицают,  при этом до заседания Комиссии Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представили письменные возражения на жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика».В соответствии с частью 1  статьи  41.9  Закона о размещении заказов  аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащие предусмотренные частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов сведения,  на соответствие требованиям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров,  работ,  услуг,  на поставки,  выполнение,  оказание которых размещается заказ.Согласно части 3  статьи 41.9  Закона о размещении заказов на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме,  содержащих сведения,  предусмотренные частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов,  аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,  подавшего заявку на участие в открытом аукционе,  участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям,  которые предусмотрены настоящей статьей.В соответствии с пунктом 2  части 4  статьи 41.9  Закона о размещении заказов участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.Согласно подпункту б)  пункта 1  части 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих подпунктов сведения,  в том числе:1)  при размещении заказа на поставку товара:б)  конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак.Согласно Протоколу № 0141200002013001443-1  рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме от 13.11.2013  г.  (далее – Протокол рассмотрения заявок)  по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подано три заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме с порядковыми номерами 1,  2,  3  (3  -  ООО «Эпидбиомед-диагностика»).По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в вышеуказанном открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям,  предусмотренным частью 4  статьи 41.8  Закона о размещении заказов,  а также требованиям,  установленным документацией о настоящем аукционе,  аукционная комиссия приняла решение:  отказать в допуске к участию в аукционе участникам размещения заказа,  представившим заявки с порядковыми номерами 1  и 3  (3  -  ООО «Эпидбиомед-диагностика»);  допустить к участию в аукционе и признать участником аукциона участника размещения заказа с порядком номером заявки  2.В Протоколе рассмотрения заявок в отношении заявки с порядковым номером 3  (ООО «Эпидбиомед-диагностика»)  указано:«Отказать в допуске к участию в аукционе участника размещения заказа  с порядковым номером 3.Обоснование решения.В соответствии с Разделом 1  «Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме и инструкция по ее заполнению» документации об аукционе на основании части 4  статьи 41.8  Федерального закона от 21.07.2005  г.  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,  выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94-ФЗ)  первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать:1)  Конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным в пункте 14.1  документации об аукционе раздела 14  «Сведения о товарах,  на поставку которых размещается заказ,  и об условиях исполнения контракта»,  и указание на товарный знак (его словесное обозначение)  (при его наличии)  предлагаемого для поставки товара.К значениям,  которым должны соответствовать конкретные показатели,  относятся наименование товара и характеристики товара,  установленные в пункте 14.1  документации об аукционе «Требования к качеству,  техническим характеристикам товара,  требования к их безопасности,  требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам)  товара,  требования к размерам,  упаковке,  отгрузке товара,  и иные показатели,  связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика».  2)  Указание (декларирование)  страны происхождения поставляемого товара.В соответствии с пунктом 14.1  документации об аукционе требуется,  в том числе,  следующий товар (положения документации об открытом аукционе в электронной форме,  которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа):
№ п/п Наименование товара Характеристики товара Ед.  изм.  Кол-в⩭ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ первого и второго типов и антигена ꤘ ВИЧ-1  в сыворотке (плазме)  крови …… Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ не менее 3ч.  ….  набор 32910  Набор реагентов для иммуноферментного выявления подтверждения присутствия ꤘ-антигена ВИЧ-1  ……Чувствительность ꤘ (ВИЧ-1)  не менее 5  пг/мл.  …..  набор 4Участник размещения заказа в первой части заявки предлагает товар,  обладающий следующими значениями указанных характеристик по данным позициям (положения заявки на участие в открытом аукционе,  которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе):
№ п/п Наименование товара по аукционной документации Наименование товара,  предлагаемого к поставке Конкретные показатели товара,  предлагаемого к поставке (характеристики)  Товарный знак,  страна происхождения товара,  предлагаемого к поставке  Ед.  изм.  Кол-в⩭ Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ первого и второго типов и антигена ꤘ ВИЧ-1  в сыворотке (плазме)  крови DIA®-HIV-Ag/Ab  тест-  система иммуноферментная для одновременного определения антител к ВИЧ ½ и антигена ВИ⦇ ꤘ.Тест-система иммуноферментная in  vitro  диагностическая для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2  и антигена ꤘ вируса иммунодефицита человека ….Срок годности приготовленного рабочего раствора ТМБ:ТМБ-субстрат готов к применению – годен на протяжении срока годности тест-системы….  ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФМЕД»,  Украина набор 32910  Набор реагентов для иммуноферментного выявления подтверждения присутствия ꤘ-антигена ВИЧ-1  DIA®-HIV-ꤘ тест-система иммуноферментная для количественного определения антигена ВИ⦇ ꤘ.  Тест-система иммуноферментная in  vitro  диагностическая для определения антител к ВИЧ-1/ВИЧ-2  и антигена ꤘ вируса иммунодефицита человека.  ….Чувствительность ꤘ (ВИЧ-1)  1пг/мл … ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФМЕД»,  Украина набор 4Таким образом,  в заявке участника характеристики предлагаемого к поставке товара не соответствуют требованиям документации об аукционе.Заявка отклоняется на основании п.  2  части 4  статьи 41.9  -  несоответствия сведений,  предусмотренных частью 4  статьи 41.8  Закона,  требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме».Из письменных возражений заказчика – ОГБУЗ «Центр СПИД»,  а также пояснений членов аукционной комиссии в ходе заседания Комиссии следует,  что при рассмотрении и отклонении заявки участника размещения заказа с порядковым номером 3  (ООО «Эпидбиомед-диагностика»)  на участие в открытом аукционе в электронной форме аукционная комиссия действовала строго в соответствии с положениями Закона о размещении заказов.В ходе заседания  Комиссии  Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов представители Заказчика и члены аукционной комиссии обратили внимание Комиссии по рассмотрению жалобы на то,  что в заявке ООО «Эпидбиомед-диагностика» по позиции № 1  отсутствуют числовые (конкретные)  значения сроков хранения ТМБ.  Заявитель в своей жалобе указал,  что «в соответствии с листом 3  Инструкции производителя ЧАО «Научно-производственная компания «ДИАПРОФ-МЕД» срок годности тест-систем составляет 18  месяцев,  и что в поданной ООО «Эпидбиомед-диагностика» заявке не указан  срок годности данной тест-системы.  По мнению членов аукционной комиссии,  представленное ООО «Эпидбиомед-диагностика» значение «годен на протяжении срока годности тест-системы» не позволяет судить о соответствии требованиям Заказчика «Срок годности… рабочего раствора ТМБ не менее 3  ч.».  Следовательно представленная заявка не может быть признана соответствующей требованиям пункта 14.1  документации об аукционе».Относительно отклонения заявки ООО «Эпидбиомед-диагностика» по позиции № 10  члены аукционной комиссии пояснили,  что «в технической документации Заказчиком были установлены требования «чувствительность ꤘ не менее 5  пг/мл»,  в заявке ООО «Эпидбиомед-диагностика» указана чувствительность ꤘ 1  пг/мл,  что не соответствует требованию аукционной документации,  поскольку составляет менее 5  пг/мл».  При этом уточняют,  что «чувствительность набора в 1  пг/мл не может быть преимуществом,  что меньшее числовое значение чувствительности (например,  1  пг/мл)  дает высокий процент неспецифичности и большое количество ложноположительных результатов».Кроме того,  в письменных возражениях ОГБУЗ «Центр СПИД»,  а также в ходе заседания Комиссии отмечено,  что Техническое задание формируется государственным заказчиком в соответствии с потребностью в проведении качественных лабораторных исследований и базируется на многолетнем опыте работы.Исходя из вышеизложенного,  а также исследовав материалы дела,  заслушав представителей Заказчика и членов аукционной комиссии,  Комиссия  Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов в действиях аукционной комиссии при размещении заказа на право заключения государственного контракта на поставку диагностических средств для мониторинга лечения лиц,  инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С для ОГБУЗ «Костромской центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» нарушений Закона о размещении заказов не установила.На основании вышеизложенного и руководствуясь статьями 17,  57,  60  Закона о размещении заказов,  Комиссия Костромского УФАС России по контролю в сфере размещения заказов                   РЕШИЛА:
1.  Признать жалобу ООО «Эпидбиомед-диагностика» необоснованной.
Решение может быть обжаловано заинтересованным лицом в арбитражный суд в течение трех месяцев в порядке,  установленном законодательством  Российской федерации.
 
Заместитель председателя Комиссии
<………>                           Члены Комиссии
<………>          <………>

2014-03-23  18:25:00