Значения характеристик запасных частей должны соответствовать ГОСТам

21  октября 2016  года Комиссией Костромского УФАС России рассматривалась жалоба ООО «НПФ «Костромская Медтехника-Сервис» на действия заказчика при утверждении документации об аукционе в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по ремонту комплекса томографического рентгеновского КТР производства ЗАО «НИПК «Электрон» для нужд  ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1».
Одним из доводов жалобы явилось то,  что «Заказчиком установлены недопустимые значения характеристики» Максимального тока трубки -  415  А (ампер)  вместо 415  мА (милиампер)  в разделе «Описание объекта закупки» документации об аукционе,  т.е.  значения характеристики используемой при ремонте оборудования запасной части не соответствуют ГОСТУ,  указанному в документации об аукционе.
В ходе рассмотрения жалобы и проведении в соответствии с частью 15  статьи 99  Федерального закона от 05.04.2013  г.  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон о контрактной системе)  Комиссия Костромского УФАС России довод о неправомерном требовании Заказчиком регистрационного удостоверения при приемке выполненной работы по ремонту оборудования признала несостоятельным,  а по установлению  характеристики Максимального тока трубки -  415  А (ампер)  вместо 415  мА (милиампер)  выявила в действиях Заказчика нарушение статьи 64  Закона о контрактной системе,  выразившееся в том,  что Заказчик,  указал при описании объекта закупки в документации об аукционе показатель характеристики используемого при выполнении работы товара,  который не соответствуют ГОСТу,  указанному в документации об аукционе.
 
 Справочно:  
1.В соответствии с пунктом 1  части 1  статьи 64  Закона о контрактной системе документация об электронном аукционе наряду с информацией,  указанной в извещении о проведении такого аукциона,  должна содержать,  в том числе,  следующую информацию:  наименование и описание объекта закупки и условия контракта в соответствии со статьей 33  настоящего Федерального закона,  в том числе обоснование начальной (максимальной)  цены контракта.
Согласно пункта 2  части 1  статьи 33  Закона о контрактной системе использование при составлении описания объекта закупки показателей,  требований,  условных обозначений и терминологии,  касающихся технических характеристик,  функциональных характеристик (потребительских свойств)  товара,  работы,  услуги и качественных характеристик объекта закупки,  которые предусмотрены техническими регламентами,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,  документами,  разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,  принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации,  иных требований,  связанных с определением соответствия поставляемого товара,  выполняемой работы,  оказываемой услуги потребностям заказчика.Пресс-служба Костромского УФАС России

2016-10-26  12:51:00